# Curso NR-37 – Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo

## O objetivo do Curso NR-37 é fornecer conhecimentos das diretrizes específicas da Norma regulamentadora NR-37, que estabelece os requisitos mínimos de segurança e saúde em plataformas de petróleo em território brasileiro

## DESCRIÇÃO

O Curso de Introdução à NR-37, da nova Norma Regulamentadora – NR 37, trata da segurança e saúde em plataformas de petróleo,  entrou em vigor (Portaria n° 1.186 de 20 de dezembro de 2018) á partir de 20/12/2019 e assim sendo, se tornará matéria necessária para as áreas de Recursos Humanos de empresas da área de Petróleo & Gás e colaboradores que trabalham embarcados em plataformas.

CURSO DE INTRODUÇÃO À NR-37:

- Prazos Iniciais e disposições transitórias

- Plataformas em operação temporária

- Operadora de Instalação e operadoras de contrato: conceitos e responsabilidades

- Empresas terceirizadas a bordo: Obrigações e responsabilidades

- DIM – Declaração de Instalação Marítima: Conteúdo e Elaboração

- Obras a bordo: critérios para comissionamento, ampliação, modificação, manutenção, reparo, descomissionamento e desmonte de plataformas

- Documentação obrigatória a bordo: prazos e conteúdos

- Capacitação, qualificação e habilitação: Aplicação, responsabilidade, tipos, conteúdo e cursos obrigatórios específicos.

- SESMT e CIPLAT: Critérios e obrigações para o dimensionamento a bordo e em terra

- PPRA para plataformas: Regras específicas

- Atenção à saúde a bordo: Obrigações, serviços de resgate, PCMSO

- Meios de acesso a plataformas por ar e por mar: Requisitos operacionais e critérios para uso

- Condições de vivência a bordo: Critérios para projetos e mecanismos de adaptação de instalações existentes

- Alimentação a bordo: Critérios para preparação, serviço de refeições a bordo, inspeções sanitárias.

- Climatização: Condições, medidas de segurança, PCMOC

- Sinalização de Segurança: Código de cores, aplicação

- Instalações elétricas a bordo: Aplicabilidade da NR 10, capacitação e curso complementar

- Armazenamento de substâncias perigosas: Critérios técnicos e de projeto, sinalização de Segurança

- Movimentação e transporte de cargas: inspeção, manutenção e certificação de equipamentos, qualificação dos operadores, operações com guindastes

- Caldeiras e vasos sob pressão: Aplicação da NR 13, capacitação dos operadores.

- Análises de riscos das instalações e processos: Avaliações qualitativas, quantitativas, documentação e responsabilidades

- Inspeções de Segurança e saúde a bordo: Auto avaliação, documentação, responsabilidades

- Inspeções e manutenção: Plano de inspeção e manutenção, emissão de relatórios, prazos para atendimento de pendências

- Procedimentos operacionais: Elaboração e documentação

- Sistema de detecção e alarme de incêndio e gases: obrigatoriedade, tipos de sistemas, operacionalidade

- Proteção e combate à incêndio: Parâmetros para elaboração, sistemas fixos, extintores portáteis, iluminação de emergência, sinalização e rota de fuga, capacitações

- Proteção contra radiações ionizante: Critérios, Plano de radioproteção, controle e capacitações

- Plano de resposta a emergências: Elaboração do PRE, documentação, equipes de contingência

- Sistemas de drenagem, tratamento e disposição de resíduos: Sólidos, líquidos e gasosos, ações de controle de poluição e disposição correta, procedimentos de Segurança para os queimadores de gás (flare)

- Comunicação e investigação de acidentes: Critérios para comunicação e para elaboração de relatórios

Conteúdo Programático

Meios e procedimentos de acesso à plataforma;
Condições e meio ambiente de trabalho;
Substâncias combustíveis e inflamáveis presentes a bordo: características, propriedades, perigos e riscos;
Áreas classificadas, fontes de ignição e seu controle;
Riscos ambientais existentes na área da plataforma;
Medidas de segurança disponíveis para o controle dos riscos operacionais a bordo;
Outros riscos inerentes às atividades específicas dos trabalhadores e as suas medidas de controle e eliminação;
Riscos psicossociais decorrentes de vários estressores como jornada prolongada, trabalho em turnos e noturno, abordando seus efeitos nas atividades laborais e na saúde;
Riscos radiológicos de origem industrial ou de ocorrência natural, quando existentes;
Produtos químicos perigosos e explosivos armazenados e manuseados a bordo;
Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ;
Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC;
Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

Plano de resposta a emergências: Elaboração do PRE, etc
Procedimentos a serem adotados em situações de emergência.

Este Curso é obrigatório para para todas as empresas privadas e públicas, além dos órgãos públicos da administração direta e indireta, desde que possuam empregados regidos de acordo com a CLT.

Meios e procedimentos de acesso à plataforma;

Plataformas em operação temporaria
Condições e meio ambiente de trabalho;
Substâncias combustíveis e inflamáveis presentes a bordo: características, propriedades, perigos e riscos;
Áreas classificadas, fontes de ignição e seu controle;
Riscos ambientais existentes na área da plataforma;
Medidas de segurança disponíveis para o controle dos riscos operacionais a bordo;
Outros riscos inerentes às atividades específicas dos trabalhadores e as suas medidas de controle e eliminação;
Riscos psicossociais decorrentes de vários estressores como jornada prolongada, trabalho em turnos e noturno, abordando seus efeitos nas atividades laborais e na saúde;
Riscos radiológicos de origem industrial ou de ocorrência natural, quando existentes;
Produtos químicos perigosos e explosivos armazenados e manuseados a bordo;
Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ;

SESMT e CIPLAT: Critérios e obrigações para o dimensionamento a bordo e em terra

PPRA para plataformas: Regras específicas

Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC;
Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
Procedimentos a serem adotados em situações de emergência.

- Prazos Iniciais e disposições transitórias

- Plataformas em operação temporária

- Operadora de Instalação e operadoras de contrato: conceitos e responsabilidades

- Empresas terceirizadas a bordo: Obrigações e responsabilidades

- DIM – Declaração de Instalação Marítima: Conteúdo e Elaboração

- Obras a bordo: critérios para comissionamento, ampliação, modificação, manutenção, reparo, descomissionamento e desmonte de plataformas

- Documentação obrigatória a bordo: prazos e conteúdos

- Capacitação, qualificação e habilitação: Aplicação, responsabilidade, tipos, conteúdo e cursos obrigatórios específicos.

- SESMT e CIPLAT: Critérios e obrigações para o dimensionamento a bordo e em terra

- PPRA para plataformas: Regras específicas

- Objetivo e Campo de Aplicação

- . Obrigações Gerais - Responsabilidades e Competências

- Responsabilidades da Contratante e da Contratada

- Direitos dos Trabalhadores

- . declaração da Instalação Marítima - DIM

- Comissionamento, Ampliação, Modificação, Manutenção, Reparo, Descomissionamento e Desmonte

- . Documentação

- Capacitação, Qualificação e Habilitação

- Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT

- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes em Plataformas - CIPLAT

- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA

- Atenção à Saúde na Plataforma

- Meios de Acesso à Plataforma

- Condições de Vivência a Bordo

- Alimentação a Bordo

- Climatização

- . Sinalização de Segurança e Saúde

- . Instalações Elétricas

- Armazenamento de Substâncias Perigosas

- Movimentação e Transporte de Cargas

- Caldeiras, Vasos de Pressão e Tubulações

- Análises de Risco das Instalações e Processos

- Inspeções de Segurança e Saúde a Bordo

- Inspeções e Manutenções

- . Procedimentos Operacionais e da Organização do Trabalho

- . Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio e Gases

- Prevenção e Controle de Vazamentos Derramamentos, Incêndios e Explosões

- . Proteção e Combate a Incêndios

- Proteção Contra Radiações Ionizantes

- . Plano de Resposta a Emergências

- Sistema de Drenagem, de Tratamento e de Disposição de Resíduos

- Comunicação e Investigação de Acidentes