# Curso NR-10 SEP – Sistema Elétrico de Potência

## NR-10 Complementar: Segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) e em suas Proximidades

INSCREVA-SE

O Curso NR-10 Complementar SEP (Sistema Elétrico de Potência) da Norma Regulamentadora 10 é obrigatório para trabalhadores que são expostos diretamente à Alta Tensão (AT).

O MTE exige que todos os profissionais que trabalham com eletricidade acima de 1000 (mil) volts sejam treinados nas diretrizes básicas para implantação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança e saúde

## DESCRIÇÃO

O Curso NR-10 Complementar SEP (Sistema Elétrico de Potência) da Norma Regulamentadora 10 é obrigatório para trabalhadores que são expostos diretamente à Alta Tensão (AT).

O MTE exige que todos os profissionais que trabalham com eletricidade acima de 1000 (mil) volts sejam treinados nas diretrizes básicas para implantação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança e saúde

## PÚBLICO-ALVO

Todos os profissionais que trabalham em áreas de alta voltagem (1000 volts) que tenham feito o básico de NR-10.

## OBJETIVO

Este treinamento visa capacitar os alunos com relação ao contido nos itens na Norma regulamentadora 10, que estabelecem requisitos e condições para a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança dos trabalhadores, que direta ou indiretamente, interagem com instalações elétricas e serviços com eletricidade.

## DETALHES

### Duração do curso

5 dia

### Carga Horária

40 horas

### Horário

8:00 às 17:00

### Máximo por turma

30 alunos

VALIDADE 01 ANO

## CONTEÚDO DO CURSO

1. Organização do Sistema Elétrico de Potencia – SEP. 
2. Organização do trabalho:
3. Aspectos comportamentais.
4. Condições impeditivas para serviços.
5. Riscos típicos no SEP e sua prevenção:
6. Técnicas de análise de Risco no SEP
7. Procedimentos de trabalho – análise e discussão.
8. Técnicas de trabalho sob tensão:
9. Equipamentos e ferramentas de trabalho (escolha, uso, conservação, verificação, ensaios).
10. Sistemas de proteção coletiva.
11. Equipamentos de proteção individual.
12. Posturas e vestuários de trabalho.
13. Segurança com veículos e transporte de pessoas, materiais e equipamentos.
14. Sinalização e isolamento de áreas de trabalho.
15. Liberação de instalação para serviço e para operação e uso.
16. Treinamento em técnicas de remoção, atendimento, transporte de acidentados.
17. Acidentes típicos – Análise, discussão, medidas de proteção.
18. Responsabilidades.